Załącznik nr 1

ZD.272.2.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maseczek, rękawiczek jednorazowych oraz płynów do dezynfekcji rąk, spełniających niżej wymienione wymagania:

|  | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczka ochronna | Jednorazowego użytku, 3-warstwowa; z gumkami umożliwiającymi założenie maseczki na uszy oraz z paskiem dopasowującym się do nosa. Odporna na przesiąkanie – chroni przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Dobra jakościowo – zwiększona grubość warstw włókniny do min. 25 g/m2. Wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej BFE>95%. Bezpieczna – nie zawierająca szkodliwych substancji. Uniwersalny rozmiar. Maseczki powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 09.04.2020 r. dotyczące warunków jakie powinny spełniać maseczki przeznaczone dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID19. | szt. | 1690 |
| 2. | Rękawiczki jednorazowe | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie, rozmiar: S Rękawiczki jednorazowe powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID- 19 | szt. | 2450 |
| 3. | Rękawiczki jednorazowe | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie, rozmiar: M Rękawiczki jednorazowe powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID- 19. | szt. | 3000 |
| 4. | Rękawiczki jednorazowe | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie, rozmiar: L Rękawiczki jednorazowe powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID- 19. | szt. | 3000 |
| 5. | Płyn do dezynfekcji rąk | Preparat na bazie alkoholu (min. 60%) przeznaczony do dezynfekcji rąk, posiada potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze; opakowanie 1l Termin przydatności co najmniej 12 m-cy od dostawy. Płyny do dezynfekcji rąk powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID- 19. Produkt musi posiadać dopuszczenie do obrotu i rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | szt. | 169 |

- Środki ochrony osobistej muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w przeciwnym razie zamawiający odmówi przyjęcia towaru. Miejsce dostawy towaru zostało wskazane w rozdziale III zaproszenia do składania ofert.

- W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania jednego egzemplarza i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Dostawcy. W przypadku rozbieżności Zamawiający nie odbierze dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.